Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Николаевка

11 декабря 2023 года                                                                                        № 78

Об утверждении Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в администрации Николаевского сельского

поселения муниципального района «Вейделевский

район» Белгородской области на 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 года № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский  район» Белгородской области на 2024-2026 годы, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Николаевского сельского поселения от 28.12.2020 года № 42 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский  район» Белгородской области на 2021-2023 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Николаевского

сельского поселения                                                               Н.Е. Лепетюха

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена

Постановлением администрации

Николаевского сельского поселения

от  «11» декабря 2023 г. № 78

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ

Разработана в соответствии

с приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 398

«Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449)

Разработано

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации

_________________ Лепетюха Н. Е.

село Николаевка, 2023

Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |

| Полное наименование разработчиков программы | АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2024 - 2026 гг. |

| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит 3300.0 руб., в том числе: Федеральный — 0.0 рублей; Региональный — 0.0 рублей; Муниципальный — 3300.0 рублей; Собственные средства — 0.0 рублей; Внебюджетные средства — 0.0 рублей; ЭСКО — 0.0 рублей; 2024 год – 100.00 руб. 2025 год – 3100.00 руб. 2026 год – 100.00 руб. |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления . |

- Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0.132292 | 0.105014 | 0.102913 | 0.102913 |  |
| 2 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 1.187668 | 1.163915 | 1.140636 | 1.140636 |  |
| 3 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 10.581037 | 8.399227 | 8.231243 | 8.231243 |  |
| 4 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 3.855107 | 3.060184 | 2.998980 | 2.998980 |  |

- Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 - 2026гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 3000.00 | 18.73 545.71 1497.81 | Гкал м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 2 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 100.00 | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 3 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 100.00 | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| 4 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение | Муниципальный | 100.00 | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |
| Всего по мероприятиям |  |  | 3300.00 | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |

- Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0.105 |  |  |
| 2 | Удельный расход холодного водоснабжения | м3/чел | 1.164 |  |  |
| 3 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м2 | 8.399 |  |  |
| 4 | Удельный расход природного газа | м3/м2 | 3.060 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  ___________________  	 ______________________

(должность)          	     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	  ___________________   	_______________________

(должность)        	     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)           	 ___________________  	 _______________________

(должность)        	      (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

- Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, руб. |  |  |
|  |  | источник | Объем, руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 3000.00 |  |  | 18.73 545.71 1497.81 |  |  | Гкал м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 2 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 100.00 |  |  | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 |  |  | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 3 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Административное здание | Муниципальный | 100.00 |  |  | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 |  |  | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| 4 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет)(Организационное меропирятие)Нежилое помещение | Муниципальный | 100.00 |  |  | 3.05 1.6 1.56 1.84 1.19 1.16 88.83 46.53 45.6 243.81 127.71 125.15 |  |  | Гкал м3 м3 кВт*ч | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 3300.00 |  |  | X | X | X | X | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)            	  _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)          	    _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)         	     _____________ 	 _________  	_____________________

(должность) 	  (подпись)   	(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснительная записка к программе:

- Полное наименование программы

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2024 - 2026 годы.

- Информация об организации

Основным видом деятельности обследуемой организации является:  (84.11.35).

Организация была зарегистрирована - под регистрационным номером 1023102154932 (ОГРН) в органе гос. регистрации .

- Сведения о наличии зданий

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания |  |  | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % | Удельная тепловая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 63 | 1994 | 2 | Кирпич мм | С чердачным помещением и холодным чердаком, утепление: Нет | Другие Стеклопакеты двухкамерные (многокамерные) 103.10 | 652.33 | 2185.3 | 2185.3 | 0.0 | 0.49 |
| 2 | Нежилое помещение 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 39/2 | 1989 | 1 | Кирпич мм | С чердачным помещением и холодным чердаком, утепление: Нет | Другие Стеклопакеты двухкамерные (многокамерные) 8.10 | 92.7 | 264.2 | 246.04 | 0.0 | 0.90 |

- Сведения о наличии автотранспорта

Характеристики по транспортным средствам на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| № п.п. | Наименование (марка) транспортного средства | Количество единиц транс-портных средств | Грузоподъемность, т, пассажировместимость, чел. | Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс.-км | Вид использованного топлива | Удельный расход топлива, л/100 км |  | Пробег, тыс. км | Количество топлива, тыс. л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нормативный | фактический |  |  |
| 1 | LADA, 219010 GRANTA, легковой | 1 | 5.0 | 0.0 | Бензин | 8.4 | 8.4 | 196.5 | 2.6 |

- Сведения о количестве точек поставки электрической энергии

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Нежилое помещение 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 39/2 | Меркурий 201.5 | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2020, 2020, 1 | 10 лет |
| 2 | КУ | Административное здание 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 63 | Меркурий 230АМ-01 5-50 | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2015, 2015, 2 | 10 лет |

- Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Нежилое помещение 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 39/2 | НОРМА СВКМ-15 Х | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2022, 2022, 3 | 6 лет |
| 2 | КУ | Административное здание 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 63 | СВК-15Г | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2020, 2020, 1 | 6 лет |
|  | Приборы учета природного газа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Нежилое помещение 309733, Белгородская обл, Вейделевский р-н, село Николаевка, ул Центральная, д 39/2 | СТБ G4-1 СИГНАЛ | Заводской номер не указан | Класс точности не указан | 2016, 2016, 3 | 10 лет |

- Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам  энергетических ресурсов

Единицы измерения и значение объема потребления используемых энергетических ресурсов приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | Гкал | 65.160 | 101.610 | 83.890 |
| Холодное водоснабжение | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 117.815 | 61.220 | 11.230 |
| Электроэнергия | Значение объема потребления по виду услуг | кВт*ч | 7249.000 | 8127.000 | 5917.000 |
| Природный газ | Значение объема потребления по виду услуг | м3 | 2813.000 | 2961.000 | 1666.000 |

Баланс фактически используемого энергетического ресурса в натуральном и стоимостном выражениях приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | Гкал | 65.160 |  | 101.610 |  | 83.890 |  | 98.562 |  | 78.238 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | Гкал | 65.160 |  | 101.610 |  | 83.890 |  | 98.562 |  | 78.238 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | Гкал | 65.160 |  | 101.610 |  | 83.890 |  | 98.562 |  | 78.238 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | Гкал | 65.160 |  | 101.610 |  | 83.890 |  | 98.562 |  | 78.238 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | м3 | 117.815 |  | 61.220 |  | 11.230 |  | 59.383 |  | 58.196 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | м3 | 117.815 |  | 61.220 |  | 11.230 |  | 59.383 |  | 58.196 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | м3 | 117.815 |  | 61.220 |  | 11.230 |  | 59.383 |  | 58.196 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | м3 | 117.815 |  | 61.220 |  | 11.230 |  | 59.383 |  | 58.196 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | кВт*ч | 7249.000 |  | 8127.000 |  | 5917.000 |  | 7883.190 |  | 6257.676 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | кВт*ч | 7249.000 |  | 8127.000 |  | 5917.000 |  | 7883.190 |  | 6257.676 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | кВт*ч | 7249.000 |  | 8127.000 |  | 5917.000 |  | 7883.190 |  | 6257.676 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | кВт*ч | 7249.000 |  | 8127.000 |  | 5917.000 |  | 7883.190 |  | 6257.676 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
| Природный газ | В натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | м3 | 2813.000 |  | 2961.000 |  | 1666.000 |  | 2872.170 |  | 2279.929 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | м3 | 2813.000 |  | 2961.000 |  | 1666.000 |  | 2872.170 |  | 2279.929 |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | м3 | 2813.000 |  | 2961.000 |  | 1666.000 |  | 2872.170 |  | 2279.929 |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | м3 | 2813.000 |  | 2961.000 |  | 1666.000 |  | 2872.170 |  | 2279.929 |  |  |  |  |  |
|  | В стоимостном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный приход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Расход на собственные нужды | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |
|  | Суммарный расход | руб. | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | Нет данных о затратах в стоимостном выражении |  | – |  | – |  |  |  |  |  |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На данный момент в организации присутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля  исполнения.

Система теплоснабжения.

Теплоснабжение осуществляется  по государственным контрактам:

014/23 с ООО "Вейделевский тепловые сети";

Система водоснабжения холодной водой.

Водоснабжение холодной водой осуществляется  по государственным контрактам:

11-0043/1-2023 с ГУП "Белоблводоканал" (ГУП "Вейделевский водоканал");

Система электроснабжения.

Электроснабжение осуществляется  по государственным контрактам:

4080043 с АО "Белгородская сбытовая компания";

Система водоснабжения горячей водой.

Снабжение природным газом осуществляется  по государственным контрактам:

63-2-49671-Д с ООО "Газпром межрегионгаз Белгород";

- Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.